## Arkusz2
Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy
Wykonawca: ……………………………………………………….................................... adres: ………………………………………………………............................................... NIP, REGON: ……………………………………………………….................................... tel., e-mail: ………………………………………………………....................................... (dane Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto zł | Wartość zł (5 x 6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 |  | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
| 1 d.1 | kalk. własna | Zabezpieczenie przed zabrudzeniem pomieszeczeń są-siadujących i kl schodowej z częścią remontowaną, | kpl. | 1
| 2 |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE
| 2 d.2 | KNR 4-01 0354- 04 analogia | Demontaż drzwi istniejących wraz z framugą | szt. | 4
| 3 d.2 | KNR 4-01 0811- 07 | Skucie płytek istniejących na posadzkach | m2 | 86.953
| 4 d.2 | KNR 4-01 0212- 01 analogia | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-nych o grubości do 15 cm- rozbiórka posadzek betono- wych gr 4cm | m3 | 3.478
| 5 d.2 | KNR 4-01 1202- 09 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i stropów | m2 | 211.649
| 6 d.2 | KNR-W 4-01 0346-01 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m2 | 11.18
| 7 d.2 | KNR-W 4-01 0347-03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazd. | 4
| 8 d.2 | KNR-W 4-01 0338-02 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z ce-gieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4
| 9 d.2 | KNR-W 4-01 0318-09 analogia | Osadzenie belek stalowych - nadproża. | kpl. | 1
| 10 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.237
| 11 d.2 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 60.944
| 12 d.2 | KNR 4-01 0108- 11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyładowczy- mi na odległość do 1 km - odwóz gruzu. | m3 | 9.161
| 13 d.2 | KNR 4-01 0108- 12 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-mowyładowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 | 9.161
| 14 d.2 | kalk. własna | Opłata za składowisko gruzu | m3 | 9.16
| 3 |  | PODŁOGI I POSADZKI
| 15 d.3 | KNNR-W 3 0808-03 | Szlifowanie powierzchni posadzki 2-3 cm- wyrównanie poziomów. | m2 | 86.953
| 16 d.3 | NNRNKB 2-02 1134-01 | Gruntowanie posadzek | m2 | 86.953
| 17 d.3 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoio-mującej (wytrzymałość masy nie mniej- sza niż 20 MPa.) - przyjęto grubość 2-5 mm | m2 | 86.953
| 18 d.3 | KNR K-04 0602-05 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża | m2 | 6.775
| 19 d.3 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej - poziome podposadzkowe | m2 | 86.953
| 20 d.3 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 13.549
| 21 d.3 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2 | m2 | 6.775
| 22 d.3 | KNR AT-23 0207-07 analogia | Okładziny podłogowe z płytek gresowych | m2 | 83.685
| 23 d.3 | ZKNR C-2 0515-01 analogia | Układanie cokołów z płytek- listew o wys. 5 cm | m | 95.01
| 4 |  | ŚCIANY GK I OKŁADZINY
| 24 d.4 | KNR AT-43 0106-06 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (sys- tem 3.40.06) | m2 | 72.206
| 25 d.4 | KNR AT-43 0104-01 z.o.4.1. | Obudowa g-k (geberity) | m2 | 2
| 26 d.4 | KNR-W 2-02 0146-01 analogia | Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm o grubości 12 cm - mechaniczne przycinanie blocz- ków | m2 | 4.33
| 27 d.4 | KNR AT-43 0104-01 z.o.4.1. | Obudowa g-k glify | m2 | 11.688
| 28 d.4 | KNR AT-43 0105-04 kalk. własna | Lamele ścienne akustyczne | m2 | 37
| 29 d.4 | NNRNKB 202 2143-03 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z kong- lomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 7.14
| 30 d.4 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia- nach na podłożu z tynku | m2 | 152.78
| 31 d.4 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | 124.696
| 32 d.4 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro- pach na podłożu z tynku | m2 | 83.685
| 33 d.4 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro-pach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | 41.843
| 34 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 361.16
| 5 |  | SUFITY
| 35 d.5 | KNR 9-21 0402- 05 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicz-nych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malars-kich od spodu o powierzchni powyżej 10 m2 metodą na- trysku | m2 | 86.95
| 36 d.5 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 86.95
| 37 d.5 | KNR-W 2-02 1510-04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 | 86.95
| 6 |  | STOLARKA DRZWIOWA
| 38 d.6 | KNR-W 2-02 1022-01 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-krzydłowe fabrycznie wykończone akustyczne | m2 | 20.09
| 39 d.6 | KNR-W 2-02 1026-01 analogia | Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi wewnętrzych | m2 | 20.09
| 40 d.6 | KNR-W 2-02 1027-04 analogia | Drzwi pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą | m2 | 2.87
| 7 |  | ELEMENTY DOPEŁNIAJĄCE
| 41 d.7 | kalk. własna | Lustro | szt | 1
| 42 d.7 | kalk. własna | Dozownik mydła | szt | 1
| 43 d.7 | kalk. własna | Pojemnik na papier toaletowy | szt | 1
| 44 d.7 | kalk. własna | Szczotka WC | szt | 1
| 45 d.7 | kalk. własna | Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych | szt. | 11
| 8 |  | ROBOTY SANITARNE
| 46 d.8 | kalk. własna | Demontaż miski ustępowej wraz z podejściem i utyliza-cją | kpl. | 1
| 47 d.8 | kalk. własna | Demontaż umywalki/zlewozmywaka wraz z podejściem i utylizacją | kpl. | 2
| 48 d.8 | kalk. własna | Demontaż baterii umywalkowej wraz z podejściem i uty- lizacją | szt. | 2
| 49 d.8 | kalk. własna | Demontaż zaworu czerpalnego wraz z podejściem i uty-lizacją | szt. | 1
| 50 d.8 | KNR-W 4-02 0118-04 analogia | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych | szt. | 1
| 51 d.8 | KNR 0-31 0103- 03 analogia | Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 32x3.0 mm układane na przegrodach budowlanych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 3
| 52 d.8 | KNR 0-31 0103- 03 | Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 26x3.0 mm układane na przegrodach budowlanych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 3
| 53 d.8 | KNR 0-31 0103- 02 | Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 20x2.0 mm układane na przegrodach budowlanych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 3
| 54 d.8 | KNR 0-31 0103- 01 | Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 16x2.0 mm układane na przegrodach budowlanych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 30
| 55 d.8 | KNR 0-31 0107- 01 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. nom. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii | szt. | 10
| 56 d.8 | KNR 0-31 0107- 05 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. nom. 15 mm do wody zimnej do płuczek ustępowych | szt. | 1
| 57 d.8 | KNR 0-31 0106- 03 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. nom. 15 mm do wody zimnej do pisuaru, zaworów czerpalnych | szt. | 1
| 58 d.8 | KNR 0-31 0116- 03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w bu-dynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygo-towawcze i zakończeniowe | m | 39
| 59 d.8 | KNR 0-31 0116- 04 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w bu- dynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 39
| 60 d.8 | KNR 0-31 0114- 06 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 32 mm | m | 3
| 61 d.8 | KNR 0-31 0114- 06 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 26 mm | m | 3
| 62 d.8 | KNR 0-31 0114- 05 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 20 mm | m | 3
| 63 d.8 | KNR 0-31 0114- 04 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 16 mm | m | 30
| 64 d.8 | KNR 0-31 0105- 01 analogia | Wykonanie podejścia i montaż elektrycznych podgrze-waczy przepływowych wody . | kpl. | 10
| 65 d.8 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 25 mm | szt. | 1
| 66 d.8 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory kątowe o śr. 1/2"x3/4" | szt. | 1
| 67 d.8 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory kątowe o śr. 1/2"x1/2" | szt. | 25
| 68 d.8 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory kątowe o śr. 1/2"x3/8" | szt. | 3
| 69 d.8 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 2
| 70 d.8 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z rur PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1
| 71 d.8 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z rur PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5
| 72 d.8 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z rur PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 2
| 73 d.8 | KNR-W 4-02 0214-05 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PP-HT o śr. 100 mm | szt. | 1
| 74 d.8 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1
| 75 d.8 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2
| 76 d.8 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony podtynkowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1
| 77 d.8 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1
| 78 d.8 | KNR 0-35 0111- 03 | Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mo-cowania w ściankach szkieletowych - stelaż podtynkowy do WC | kpl. | 1
| 79 d.8 | KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - mis-ka ustępowa prostokątna o zaokrąglonych narożnikach z deską sedesową | kpl. | 1
| 80 d.8 | KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02 | Przycisk spłukujący do WC kolor biały; dwa zakresy spłukiwania | szt. | 1
| 81 d.8 | KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umy-walka porcelanowa o szer. 55cm | kpl. | 1
| 82 d.8 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące | szt. | 1
| 83 d.8 | KNNR 4 0229- 05 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy | szt. | 1
| 84 d.8 | KNNR 4 0218- 03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1
| 85 d.8 | KNNR 4 0137- 02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
| 86 d.8 | kalk. własna | Umywalki z szafką | kpl. | 10
| 87 d.8 | kalk. własna | Pompa łazienkowa do ścieków | kpl. | 8
| 88 d.8 | KNR 2-15 0205- 01 analogia | Montaż rurociągów z PCW o śr.do 40 mm na ścianach. | m | 50
| 9 |  | Rozbudowa rozdzielnicy i szafa RACK
9.1
| 89 d.9. 1 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie-gunowy w rozdzielnicach | szt. | 8
| 90 d.9. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 8
| 91 d.9. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 8
| 92 d.9. 1 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg | kpl. | 1
| 93 d.9. 1 | KNNR 5 1207- 01 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych . | m | 320
| 94 d.9. 1 | KNNR 5 1208- 01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 320
| 95 d.9. 1 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-nym niż betonowe | m | 150
| 96 d.9. 1 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-nym niż betonowe | m | 150
| 97 d.9. 1 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 220
| 9.2 |  | Instalacja w Gabinecie (11 gabinetów)
| 98 d.9. 2 | KNNR 5 1207- 01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 1100
| 99 d.9. 2 | KNNR 5 1208- 01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 1100
| 100 d.9. 2 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 330
| 101 d.9. 2 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe | m | 330
| 102 d.9. 2 | KNNR 5 0205- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-nym niż betonowe | m | 440
| 103 d.9. 2 | KNNR 5 0302- 01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 66
| 104 d.9. 2 | KNNR 5 0502- 04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów-kowa do 4x40 W | kpl. | 16
| 105 d.9. 2 | KNNR 5 0306- 02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-ce instalacyjnej | szt. | 14
| 106 d.9. 2 | KNNR 5 0308- 01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 33
| 107 d.9. 2 | KNNR 5 0308- 01 analogia | Montaż gniazda 1xRJ45 | szt. | 11
| 108 d.9. 2 | KNNR 5 0308- 01 analogia | Montaż gniazda 1xRJ11 | szt. | 11
| Wartość kosztorysowa robót brutto | [5 empty] | 0
Słownie:
………………………………………………… Podpis Wykonawcy